- 附件2

- 实验室用房改造与设备安装预算

- 方案报价单

- 一、项目建设具体内容及地点

建设地点15个，安排在除附城镇外的15个镇（街），具体建设内容为食用农产品区域农药残留风险评估中心1个，建设在洋青镇；14个食用农产品农药残留快速检测站，分别建设在其余14个镇（街）。

- （一）食用农产品区域农药残留风险评估中心

- 洋青镇：实验设备安装及改造总费用    万元。

- 1.给排水工程

| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算 用量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 20.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 8.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 8.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 20.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 2.0 |  |  |
| 6 | 水表 | 规格型号：DN40 | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 闸阀 | 规格型号：DN40 | 个 | 1.0 |  |  |
| 8 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 20.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五金配件、辅材 | 装饰套管，支架，吊架，管道标示等 | 项 | 1.0 |  |  |
| 2 | 安装人工费 |  | 平方 | 76.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 2.电气工程

| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱（AP） | （1）楼层配电总箱40A 12个回路 （2）底边距地1.2m壁挂安装 （3）满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1.0 |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.规格型号：100*50，δ=1.5mm 2.材质：钢制 3.属性：热镀锌 4.特征：带盖板 5.类型：托盘式 6.特征描述：含连接片、跨接线、桥架螺丝等辅材 | 米 | 20.0 |  |  |
| 3 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 60.0 |  |  |
| 4 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 8.0 |  |  |
| 5 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 12.0 |  |  |
| 6 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 100.0 |  |  |
| 7 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 15.0 |  |  |
| 8 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 6.0 |  |  |
| 9 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 20.0 |  |  |
| 10 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 11 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 20.0 |  |  |
| 二 | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁 | 门禁控制器 | 台 | 2.0 |  |  |
| 2 |  | 门禁读卡器 | 台 | 2.0 |  |  |
| 3 |  | 人脸识别 | 台 | 2.0 |  |  |
| 4 |  | 名称:按钮门开关 | 个 | 2.0 |  |  |
| 5 |  | 电锁 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 网络面板 | 1.规格型号：86型 | 个 | 6.0 |  |  |
| 7 | 六类网线 | 1.名称：网络线 2.规格：CAT6 UTP4 | 箱 | 1.0 |  |  |
| 8 | 电缆桥架 | CT-50X50 | m | 3.0 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊支架 | 含滑动支架及固定支架，底漆两遍面漆两遍 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 五金辅材 | 螺丝，胶带，扎带、标示、线耳、电缆护套等 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 水电安装人工费 |  | 平方 | 76 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- 3.装修工程

| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算 用量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨双层石膏板、木板隔墙 | 1.85系列轻钢龙骨、双面9厘木板+9厘石膏板隔墙；竖向轻钢龙骨@300mm、横向贯穿轻钢龙骨@600mm隔墙 2.高3.6米 | 平方 | 120.0 |  |  |
| 2 | 玻璃隔断 | 1.10mm钢化玻璃隔断 2.50mm边框304#无指纹不锈钢包边1.0mm厚 3.高1.2米 | 平方 | 34.00 |  |  |
| 3 | 墙体扇灰、刷ICI | 1.墙面刮涂成品耐水腻子（3遍）,打磨平（含砌体、构造柱、圈梁、柱身、墙身）； 2.墙面滚涂乳胶漆1底1中1面； 3.喷基层防潮剂一遍； 4.材料要求和具体做法按施工图 | 平方 | 240.00 |  |  |
| 4 | 墙体扇灰、刷ICI | 1.原有墙面滚涂乳胶漆1底1中1面 | 平方 | 80.00 |  |  |
| 5 | 玻璃门 | 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.材料品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃。 3.包括但不限于门锁、地弹簧、拉手等五金采购及安装 | 樘 | 5.00 |  |  |
| 7 | 不锈钢门套 | 1.9mm夹板打底 2.304#无指纹不锈钢四周包边50mm宽 3.尺寸：900*2100 | 套 | 5.00 |  |  |
| 9 | 铝扣板吊顶 | 1.用途：铝扣板天花 2.板材类型：600*600*0.7铝扣板 3.工程做法详见设计说明 4.其他：含吊顶铝材，角钢吊杆等辅材 | 平方 | 76.00 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （二）食用农产品农药残留快速检测站

- （1）北坡镇：实验设备安装及改造总费用     万元

- 1.电气工程

| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 10.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 20.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 6.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| - 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 10.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 10.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| - 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体扇灰、刷ICI | 1.原有墙面滚涂乳胶漆1底1中1面 | 平方 | 140.00 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （2）草潭镇：实验设备安装及改造总费用     万元

- 1.电气工程

| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算 用量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 15.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 3.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 3.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 30.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 6.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 15.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 2.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 15.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体 | 墙体转孔复原 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 5 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （3）城月镇：实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 8.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 4.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 6.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨双层石膏板、木板隔墙 | 1.85系列轻钢龙骨、双面9厘木板+9厘石膏板隔墙；竖向轻钢龙骨@300mm、横向贯穿轻钢龙骨@600mm隔墙 2.高3.6米 | 平方 | 6.0 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （4）港门镇：实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 10.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 4.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 8.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 2.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 6.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨双层石膏板、木板隔墙 | 1.85系列轻钢龙骨、双面9厘木板+9厘石膏板隔墙；竖向轻钢龙骨@300mm、横向贯穿轻钢龙骨@600mm隔墙 2.高3.6米 | 平方 | 10.0 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （5）河头镇：实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 2.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 2.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 20.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 4.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 10.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 3.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 10.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| - 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 6 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （6）黄略镇：实验设备安装及改造总费用    万元

| - 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 2.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 2.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 20.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 4.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| - 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 10.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 4.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 5.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 3.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 10.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| - 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 6 |  |  |
| 2 | 墙体扇灰、刷ICI | 1.原有墙面滚涂乳胶漆1底1中1面 | 平方 | 85.00 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （7） 建新镇：实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 10.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 1.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 5.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 5.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 5 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （8）江洪镇:实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 5.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 20.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 4.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 10.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 2.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 10.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体 | 墙体钻孔复原 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 3 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （9）界炮镇:实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 15.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 3.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 3.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 30.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 4.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 6.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 桥架 | 1.规格型号：100*50，δ=1.5mm 2.材质：钢制 3.属性：热镀锌 4.特征：带盖板 5.类型：托盘式 6.特征描述：含连接片、跨接线、桥架螺丝等辅材 | 米 | 5.0 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 30.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 3.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 3.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 2.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 30.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体 | 墙体钻孔复原，墙面补洞 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 12 |  |  |
| 3 | 墙体扇灰、刷ICI | 1.原有墙面滚涂乳胶漆5面 | 平方 | 160.00 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （10）乐民镇:实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 2.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 10.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 6.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- （11）岭北镇:实验设备安装及改造总费用    万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 2.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 8.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 6.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 3 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （12）遂城街道:实验设备安装及改造总费用     万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 2.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 8.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 9.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 10.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 2 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （13）乌塘镇:实验设备安装及改造总费用     万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 5.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 2.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 15.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 2.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 4.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 15.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 2.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 15.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 4 |  |  |
| 2 | 墙体 | 墙体钻孔复原，墙面补洞 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- （14）杨柑镇:实验设备安装及改造总费用     万元

| 1.电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征 | 规格型号 | 计量 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.类型：电力电缆 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.6/1kV 4.型号:YJV-5*10 | 米 | 1.0 |  |  |
| 2 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-2.5 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 3 | 电线 | 1.类型：电线 2.阻燃等级：ZR 3.电压：0.45/0.6kV 4.型号:BV-4.0 | 扎 | 1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 型号规格：JDG25 | 米 | 6.0 |  |  |
| 5 | 铝扣板灯 | 1.名称:LED 面板灯 2.型号:成套型 3.规格:600*600 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 单联单控灯开关（大面板） | 1.规格型号：250V,10A 2.特征描述： | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2.0 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 1.规格型号：86型 2.特征描述： | 个 | 2.0 |  |  |
| 9 | 电安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 2.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 给水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 1.规格型号：DN40 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 6.0 |  |  |
| 2 | PPR管 | 1.规格型号：DN32 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 3 | PPR管 | 1.规格型号：DN25 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 4 | PPR管 | 1.规格型号：DN20 2.公称压力（MPa）：PN10 3.连接方式：热熔连接 | 米 | 1.0 |  |  |
| 5 | 铜制角阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：黄铜 3.公称压力（MPa）：PN10 4.安装方式：卡箍连接 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 排水管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 1.规格型号：DN50 2.公称压力（MPa）：PN16 3.连接方式：粘接 4.管道材质：硬聚氯乙稀管 | 米 | 6.00 |  |  |
| 2 | 排水止回存水弯 | 1.规格型号：DN50 2.材质：PVC 3.含楼板开孔 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 管件 | 弯头，三通、大小头，卡盘、卡箍、套管等 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称或内容 | 规格型号 | 单位 | 预算用量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆换地砖 | 新装插座敷管需拆换地板砖 | m2 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |

- 二、施工图见附件3。